## 红外中心
红外中心检测一次性告知清单
[7 empty] | 需要样品量 | 检测周期 | 备注
序号 | 检测中心 | 项目名称 | 依据标准 | 检验费 | 所需样品量 | 检测周期
1 | 红外中心 | 光谱反射比（率） | 光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 | 2000
2 | 红外中心 | 反射比（率） | 光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 | 2000
3 | 红外中心 | 光谱透射比（率） | 日用玻璃光透射比测定方法 GB/T 5433-2008 光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 | 2000
4 | 红外中心 | 透射比（率） | 日用玻璃光透射比测定方法 GB/T 5433-2008 光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 | 2000
5 | 红外中心 | 光谱发射率 | 委托方试验方法 | 2000
6 | 红外中心 | 法向全发射率 | 委托方试验方法 | 1500
7 | 红外中心 | 光谱反射率 | 委托方试验方法 | 2000
8 | 红外中心 | 反射率 | 委托方试验方法 | 2000
9 | 红外中心 | 光谱透射率 | 委托方试验方法 | 2000
10 | 红外中心 | 透射率 | 委托方试验方法 | 2000
11 | 红外中心 | 负离子发生量（非纺织品） | 委托方试验方法 | 1500
12 | 红外中心 | 悬浮性 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 600 |  |  |  |  | 建材中心分包
13 | 红外中心 | 粘度 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 600 |  |  |  |  | 建材中心分包
14 | 红外中心 | 粘结牢度 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 600 |  |  |  |  | 建材中心分包
15 | 红外中心 | 耐冷热交变性 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 600 |  |  |  |  | 建材中心分包
16 | 红外中心 | 耐湿热性能 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 1500 |  |  |  |  | 建材中心分包
17 | 红外中心 | 光谱发射率 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 2000
18 | 红外中心 | 相对辐射能谱 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 2000
19 | 红外中心 | 法向全发射率 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 1500
20 | 红外中心 | 抗老化性能 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 1500 |  |  |  |  | 建材中心分包
21 | 红外中心 | 卫生 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 | 1200 |  |  |  |  | 食品中心分包
22 | 红外中心 | 能效等级 | 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 GB 21521-2014 | 800
23 | 红外中心 | 典型能源消耗 | 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 GB 21521-2014 | 800
24 | 红外中心 | 能效等级 | 微型计算机能效限定值及能效等级 GB28380-2012 | 800
25 | 红外中心 | 典型能源消耗 | 微型计算机能效限定值及能效等级 GB28380-2012 | 800
26 | 红外中心 | 外观和结构 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100
27 | 红外中心 | 失效点 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100
28 | 红外中心 | 亮度 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 800
29 | 红外中心 | 对比度 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 800
30 | 红外中心 | 亮度一致性 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 1600
31 | 红外中心 | 视角 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 1600
32 | 红外中心 | 响应时间 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 800
33 | 红外中心 | 色彩一致性 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 800
34 | 红外中心 | 功耗 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 800
35 | 红外中心 | 接口 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100
36 | 红外中心 | 灰度等级 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100
37 | 红外中心 | 显示尺寸 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100
38 | 红外中心 | 点距 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100
39 | 红外中心 | 分辨率 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100
40 | 红外中心 | 泄露电流 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 240
41 | 红外中心 | 接地电阻 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 240
42 | 红外中心 | 抗电强度 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 480
43 | 红外中心 | 电源适应能力 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 240
44 | 红外中心 | 噪声 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 150
45 | 红外中心 | 电源端子骚扰电压 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 1500 |  |  |  |  | 电器中心分包
46 | 红外中心 | 静电放电抗扰度 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 450 |  |  |  |  | 电器中心分包
47 | 红外中心 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 750 |  |  |  |  | 电器中心分包
48 | 红外中心 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 750 |  |  |  |  | 电器中心分包
49 | 红外中心 | 浪涌抗扰度 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 750 |  |  |  |  | 电器中心分包
50 | 红外中心 | 射频连续波传导 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 1200 |  |  |  |  | 电器中心分包
51 | 红外中心 | 工频磁场抗扰度 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 450 |  |  |  |  | 电器中心分包
52 | 红外中心 | 电压暂降、短时中断 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 450 |  |  |  |  | 电器中心分包
53 | 红外中心 | 高温试验 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100/h
54 | 红外中心 | 低温试验 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100/h
55 | 红外中心 | 湿热试验 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 100/h
56 | 红外中心 | 振动试验 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 600
57 | 红外中心 | 冲击试验 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 600
58 | 红外中心 | 碰撞试验 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 600
59 | 红外中心 | 跌落试验 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 600
60 | 红外中心 | 可靠性 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 50
61 | 红外中心 | 能源效率 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 800
62 | 红外中心 | 关闭状态功率 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 800
63 | 红外中心 | 睡眠状态功率 | 计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 | 800
64 | 红外中心 | 外观 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 | 100
65 | 红外中心 | 探头有效光谱波长范围 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 | 2000
66 | 红外中心 | 探头光功率输出 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 | 1500
67 | 红外中心 | 系统图像分辨率 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 | 600
68 | 红外中心 | 功能键检验 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 | 600
69 | 红外中心 | 安全要求 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 | 800
70 | 红外中心 | 环境试验 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 | 100
71 | 红外中心 | 红外吸收率 | 纺织品 红外蓄热保暖性的试验方法 GB/T 18319-2001 | 1500
72 | 红外中心 | 红外辐照升温速率 | 纺织品 红外蓄热保暖性的试验方法 GB/T 18319-2001 | 1200
73 | 红外中心 | 负离子发生量 | 纺织品 负离子发生量的检测和评价 GB/T 30128-2013 | 1200
74 | 红外中心 | 远红外发射率 | 纺织品 负离子发生量的检测和评价 GB/T 30128-2013 | 1500
75 | 红外中心 | 温升 | 纺织品 负离子发生量的检测和评价 GB/T 30128-2013 | 1200
76 | 红外中心 | 远红外波长范围 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 2000
77 | 红外中心 | 法向发射率 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 1500
78 | 红外中心 | 法向发射率提高值 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 1500
79 | 红外中心 | 灰分 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800
80 | 红外中心 | 磁感应强度 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800
81 | 红外中心 | 抗菌功能 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 4500 |  |  |  |  | 食品中心
82 | 红外中心 | 甲醛含量 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800 |  |  |  |  | 纺织中心
83 | 红外中心 | pH 值 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800 |  |  |  |  | 纺织中心
84 | 红外中心 | 耐水色牢度 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800 |  |  |  |  | 纺织中心
85 | 红外中心 | 耐酸碱汗渍色牢度 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800 |  |  |  |  | 纺织中心
86 | 红外中心 | 耐干摩擦色牢度 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800 |  |  |  |  | 纺织中心
87 | 红外中心 | 耐唾液色牢度 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800 |  |  |  |  | 纺织中心
88 | 红外中心 | 异味 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800 |  |  |  |  | 纺织中心
89 | 红外中心 | 可分解芳香胺染料 | 保健功能纺织品 CAS 115－2005 | 800 |  |  |  |  | 纺织中心
90 | 红外中心 | 电能利用率 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
91 | 红外中心 | 空载升温时间 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
92 | 红外中心 | 表面温升 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 800
93 | 红外中心 | 触电防护措施 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
94 | 红外中心 | 绝缘电阻 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
95 | 红外中心 | 绝缘耐压 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
96 | 红外中心 | 控制电路 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
97 | 红外中心 | 冷却系统 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
98 | 红外中心 | 气路系统 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
99 | 红外中心 | 液压系统 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
100 | 红外中心 | 运动机构冷态运转或动作 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
101 | 红外中心 | 安全联锁和报警系统 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
102 | 红外中心 | 真空试验 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 800
103 | 红外中心 | 构件表面温度 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 800
104 | 红外中心 | 冷却液流量 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
105 | 红外中心 | 冷却液温升 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
106 | 红外中心 | 运动机构热态运转或动作 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
107 | 红外中心 | 工作真空度 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
108 | 红外中心 | 噪声 | 工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 | 600
109 | 红外中心 | 内外表面温度 | 电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 | 800
110 | 红外中心 | 升温与降温时间 | 电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 | 1200
111 | 红外中心 | 光谱法向吸收率 | 电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 | 2000
112 | 红外中心 | 加热器的表面温度 | 电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 | 800
113 | 红外中心 | 光谱法向发射率 | 电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 | 2000
114 | 红外中心 | 辐射换热计算 | 电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 | 1500
115 | 红外中心 | 热效率计算 | 电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 | 1500
116 | 红外中心 | 热态外观检查 | 电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 | 600
117 | 红外中心 | 尺寸、质量和连接到电源的装置 | 家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 | 600
118 | 红外中心 | 出气口栅网与外表面温升 | 家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 | 1200
119 | 红外中心 | 加热器周围表面的温升 | 家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 | 1200
120 | 红外中心 | 加热器的升温时间 | 家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 | 1200
121 | 红外中心 | 冲击电流 | 家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 | 600
122 | 红外中心 | 热辐射效果 | 家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 | 1500
123 | 红外中心 | 有效功率的测定 | 家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 | 800
124 | 红外中心 | 外观 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 100
125 | 红外中心 | 尺寸偏差 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 100
126 | 红外中心 | 工作温度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 1500
127 | 红外中心 | 表面温度分布不均匀度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 1500
128 | 红外中心 | 温度比 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 | 1500
129 | 红外中心 | 升温时间 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 800
130 | 红外中心 | 功率偏差 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 800
131 | 红外中心 | 异常温度 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 800
132 | 红外中心 | 工作温度下的泄漏电流 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
133 | 红外中心 | 工作温度下的电气强度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
134 | 红外中心 | 耐潮湿 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 1500
135 | 红外中心 | 泄漏电流（耐潮湿试验后） | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
136 | 红外中心 | 电气强度（耐潮湿试验后） | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
137 | 红外中心 | 冷态绝缘电阻 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
138 | 红外中心 | 热态绝缘电阻 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
139 | 红外中心 | 电-热辐射转换效率 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 1500
140 | 红外中心 | 法向全发射率 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 | 1500
141 | 红外中心 | 法向光谱发射率 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 | 2000
142 | 红外中心 | 有效辐射能量比、分布温度与波长范围 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 | 2000
143 | 红外中心 | 红外辐射波长范围（辐射能谱） | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 | 2000
144 | 红外中心 | 拉力试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 | 600
145 | 红外中心 | 加速寿命前性能试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 1500
146 | 红外中心 | 加速寿命试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 500/h
147 | 红外中心 | 加速寿命后性能试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 1500
148 | 红外中心 | 常规寿命试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 5/h
149 | 红外中心 | 振动试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
150 | 红外中心 | 机械强度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 | 600
151 | 红外中心 | 弯折试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 | 600
152 | 红外中心 | 剥离强度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 | 600
153 | 红外中心 | 阻燃性能（耐热耐燃） | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
154 | 红外中心 | 低温储存 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 80/h
155 | 红外中心 | 过载能力 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 | 600
156 | 红外中心 | 抗冲击性能 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 | 600
157 | 红外中心 | 导线的标称横截面积 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
158 | 红外中心 | 抗拉伸性能 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
159 | 红外中心 | 刮划 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
160 | 红外中心 | 剥离强度 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
161 | 红外中心 | 冷弯曲性能 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
162 | 红外中心 | 冷折性能 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
163 | 红外中心 | 耐低温性能 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 80/h
164 | 红外中心 | 坠落 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 600
165 | 红外中心 | 表面温度分布（红外热图） | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 | 1500
166 | 红外中心 | 耐冷热交变性 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 | 600
167 | 红外中心 | 工频电场 | 碳晶电热板 CAS 207-2012 | 2000 |  |  |  |  | 电器中心分包
168 | 红外中心 | 工频磁场 | 碳晶电热板 CAS 207-2012 | 4000 |  |  |  |  | 电器中心分包
169 | 红外中心 | 外形尺寸 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 100
170 | 红外中心 | 冷态绝缘电阻 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 600
171 | 红外中心 | 耐冷热交变性 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 600
172 | 红外中心 | 功率偏差 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 800
173 | 红外中心 | 升温时间 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 800
174 | 红外中心 | 泄漏电流 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 600
175 | 红外中心 | 辐射面温度均匀程度 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 1500
176 | 红外中心 | 耐压试验 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 600
177 | 红外中心 | 拉力试验 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 600
178 | 红外中心 | 法向全发射率 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 1500
179 | 红外中心 | 电-热辐射转换效率 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 1500
180 | 红外中心 | 抗震性 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 600
181 | 红外中心 | 工作寿命 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 5/h
182 | 红外中心 | 外观 | 金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 | 600
183 | 红外中心 | 机械安全 | 电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 | 600
184 | 红外中心 | 电气安全 | 电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 | 1200
185 | 红外中心 | 卫生 | 电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 | 1500 |  |  |  |  | 食品中心分包
186 | 红外中心 | 人体工程学 | 电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 | 600
187 | 红外中心 | 噪声 | 电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 | 800
188 | 红外中心 | 性能 | 电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 | 1500
189 | 红外中心 | 结构 | 电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 | 600
190 | 红外中心 | 质量 | 电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 | 600
191 | 红外中心 | 电热设备 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
192 | 红外中心 | 电热装置的电气设备 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
193 | 红外中心 | 静电荷和杂散场 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 2000 |  |  |  |  | 电器中心分包
194 | 红外中心 | 电离辐射 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 2000 |  |  |  |  | 电器中心分包
195 | 红外中心 | 液体冷却 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
196 | 红外中心 | 隔离和开合 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
197 | 红外中心 | 与电网的连接和内部连接 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
198 | 红外中心 | 触电的防护 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 800
199 | 红外中心 | 过电流保护 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
200 | 红外中心 | 等电位连接 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
201 | 红外中心 | 控制电路和控制功能 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
202 | 红外中心 | 热影响的防护 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
203 | 红外中心 | 防火和防爆 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 600
204 | 红外中心 | 名牌、标记和技术文件 | 电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005 | 50
205 | 红外中心 | 电热设备 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 | 600
206 | 红外中心 | 电热装置的电气设备 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2009 | 600
207 | 红外中心 | 静电荷和杂散场 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2010 | 2000 |  |  |  |  | 电器中心分包
208 | 红外中心 | 电离辐射 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2011 | 2000 |  |  |  |  | 电器中心分包
209 | 红外中心 | 液体冷却 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2012 | 600
210 | 红外中心 | 隔离和开合 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2013 | 600
211 | 红外中心 | 与电网的连接和内部连接 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2014 | 600
212 | 红外中心 | 触电的防护 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2015 | 800
213 | 红外中心 | 过电流保护 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2016 | 600
214 | 红外中心 | 等电位连接 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2017 | 600
215 | 红外中心 | 控制电路和控制功能 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2018 | 600
216 | 红外中心 | 热影响的防护 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2019 | 600
217 | 红外中心 | 防火和防爆 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2020 | 600
218 | 红外中心 | 名牌、标记和技术文件 | 电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2021 | 50
219 | 红外中心 | 电阻率 | 高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 | 800
220 | 红外中心 | 每米电阻值 | 高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 | 800
221 | 红外中心 | 电阻均匀性 | 高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 | 800
222 | 红外中心 | 快速寿命 | 高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 | 500/h
223 | 红外中心 | 工艺性能 | 高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 | 600
224 | 红外中心 | 安全要求 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 100
225 | 红外中心 | 外观质量 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 100
226 | 红外中心 | 尺寸和型号 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 100
227 | 红外中心 | 光电参数 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 2000
228 | 红外中心 | 耐潮性能 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 50/h
229 | 红外中心 | 耐高压性能 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 600
230 | 红外中心 | 耐喷水性能 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 300
231 | 红外中心 | 耐振性能 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 600
232 | 红外中心 | 寿命特性 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 50/h
233 | 红外中心 | 机械强度 | 红外线灯泡 GB/T 23140-2009 | 600
234 | 红外中心 | 额定功率偏差 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 800
235 | 红外中心 | 泄漏电流 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 800
236 | 红外中心 | 电气强度 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 600
237 | 红外中心 | 过载能力 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 600
238 | 红外中心 | 外观 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 50
239 | 红外中心 | 一般结构 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 300
240 | 红外中心 | 管体温度 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 800
241 | 红外中心 | 工作寿命 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 50/h
242 | 红外中心 | 制造 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 600
243 | 红外中心 | 防干烧能力 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 800
244 | 红外中心 | 耐燃性 | 日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022 | 600
245 | 红外中心 | 外观 | 碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890－2008 | 100
246 | 红外中心 | 尺寸偏差 | 碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890－2008 | 100
247 | 红外中心 | 表面发热温度偏差 | 碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890－2008 | 800
248 | 红外中心 | 外观结构检查 | 家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 | 100
249 | 红外中心 | 输入功率偏差 | 家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 | 800
250 | 红外中心 | 冷态泄漏电流和电气强度 | 家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 | 1200
251 | 红外中心 | 工作温度下泄漏电流和电气强度 | 家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 | 1200
252 | 红外中心 | 接地电阻 | 家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 | 600
253 | 红外中心 | 耐压试验 | 家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 | 600
254 | 红外中心 | 抗干烧性能 | 家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 | 600
255 | 红外中心 | 外观 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 100
256 | 红外中心 | 宽度偏差 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 100
257 | 红外中心 | 标称功率偏差 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
258 | 红外中心 | 工作温度 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 1500
259 | 红外中心 | 温度不均匀度 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 1500
260 | 红外中心 | 升温时间 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
261 | 红外中心 | 过压温度 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
262 | 红外中心 | 工作温度下的泄漏电流 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 600
263 | 红外中心 | 工作温度下的电气强度 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 600
264 | 红外中心 | 绝缘电阻 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 600
265 | 红外中心 | 电-热辐射转换效率 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 1500
266 | 红外中心 | 寿命前性能试验 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 1500
267 | 红外中心 | 寿命后性能试验 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 1500
268 | 红外中心 | 绝缘耐压性能 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 600
269 | 红外中心 | 冷弯曲性能 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
270 | 红外中心 | 冷折性能 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
271 | 红外中心 | 刮划性能 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
272 | 红外中心 | 抗硬物压力性能 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
273 | 红外中心 | 剥离强度 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
274 | 红外中心 | 耐燃性能 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
275 | 红外中心 | 耐低温性能 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 80/h
276 | 红外中心 | 启动电流 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 600
277 | 红外中心 | PTC强度 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 800
278 | 红外中心 | 功率-温度特性 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 1500
279 | 红外中心 | 覆盖安全性 | 自限温电热片 GB/T 29470-2012 | 600
280 | 红外中心 | 外观 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 100
281 | 红外中心 | 最高工作温度 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 1500
282 | 红外中心 | 温度波动度 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 1500
283 | 红外中心 | 温度均匀度 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 1500
284 | 红外中心 | 温度指示误差 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 1500
285 | 红外中心 | 温度稳定度 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 1500
286 | 红外中心 | 表面温度 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 1500
287 | 红外中心 | 换气量 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 1500
288 | 红外中心 | 升温时间 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 1500
289 | 红外中心 | 电气安全 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 600
290 | 红外中心 | 超温保护 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 800
291 | 红外中心 | 连续工作时间 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 500/h
292 | 红外中心 | 辐射元件 | 远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 | 3000
293 | 红外中心 | 外观和结构 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 100
294 | 红外中心 | 抗拉力 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 600
295 | 红外中心 | 绝缘电阻 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 600
296 | 红外中心 | 过电压冲击 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 800
297 | 红外中心 | 功率、光效 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 1500
298 | 红外中心 | 表面负载 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 1500
299 | 红外中心 | 电-热辐射转换效率 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 1500
300 | 红外中心 | 加速寿命试验 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 500/h
301 | 红外中心 | 加速寿命前性能试验 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 1500
302 | 红外中心 | 加速寿命后性能试验 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 1500
303 | 红外中心 | 常规寿命试验 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 5/h
304 | 红外中心 | 振动 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 600
305 | 红外中心 | 冷热骤变 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 1500
306 | 红外中心 | 跌落 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 600
307 | 红外中心 | 漏气 | 镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 | 600
308 | 红外中心 | 工作温度下的泄漏电流 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 600
309 | 红外中心 | 工作温度下的电气强度 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 600
310 | 红外中心 | 潮湿试验后的泄漏电流 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 600
311 | 红外中心 | 潮湿试验后的电气强度 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 600
312 | 红外中心 | 输入功率偏差 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 800
313 | 红外中心 | 非正常工作 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 800
314 | 红外中心 | 电阻分布均匀性 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 800
315 | 红外中心 | 干烧耐温能力 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 1200
316 | 红外中心 | 冷热交变承受能力 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 1500
317 | 红外中心 | 膜层抗冲击能力 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 1500
318 | 红外中心 | 功率衰减率 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 1800
319 | 红外中心 | 使用寿命 | 家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 | 500/h
320 | 红外中心 | 一般要求 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 300
321 | 红外中心 | 额定功率偏差 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 800
322 | 红外中心 | 泄漏电流 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 600
323 | 红外中心 | 电气强度 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 600
324 | 红外中心 | 过载能力 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 600
325 | 红外中心 | 耐热、耐老化 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 800
326 | 红外中心 | 接线端子的爬电距离、电气间隙 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 600
327 | 红外中心 | 卫生要求 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 1500 |  |  |  |  | 食品中心分包
328 | 红外中心 | 抗弯强度 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 800
329 | 红外中心 | 制造要求 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 600
330 | 红外中心 | 外观 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 100
331 | 红外中心 | 使用寿命 | 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 | 500/h
332 | 红外中心 | 结构 | 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 | 300
333 | 红外中心 | 抗弯曲强度 | 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 | 800
334 | 红外中心 | 抗拉强度 | 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 | 800
335 | 红外中心 | 电气强度 | 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 | 600
336 | 红外中心 | 绝缘电阻 | 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 | 600
337 | 红外中心 | 耐温 | 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 | 400
338 | 红外中心 | 耐燃 | 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 | 400
339 | 红外中心 | 外观 | 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 | 100
340 | 红外中心 | 设计标准 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 200
341 | 红外中心 | 安全与卫生 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
342 | 红外中心 | 材料 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
343 | 红外中心 | 结构 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
344 | 红外中心 | 元件的焊接 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 600
345 | 红外中心 | 引出棒拉力试验 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 800
346 | 红外中心 | 水压试验 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 600
347 | 红外中心 | 元件的金属管 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 600
348 | 红外中心 | 涂漆层镀层 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 600
349 | 红外中心 | 外径尺寸偏差 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
350 | 红外中心 | 元件展开长度偏差 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
351 | 红外中心 | 引出棒外露长度偏差 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
352 | 红外中心 | 安装尺寸及需考核的几何尺寸 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
353 | 红外中心 | 管内引出棒长度偏差 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
354 | 红外中心 | 尾部不发热长度偏差 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
355 | 红外中心 | 单端引出元件的发热长度 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
356 | 红外中心 | 发热体分布及单位长度的电热丝圈数偏差 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 300
357 | 红外中心 | 升温时间 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 1200
358 | 红外中心 | 额定功率偏差 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 800
359 | 红外中心 | 泄漏电流 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 600
360 | 红外中心 | 绝缘电阻 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 600
361 | 红外中心 | 绝缘耐压强度 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 600
362 | 红外中心 | 通断电试验 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 2000
363 | 红外中心 | 过载试验 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 800
364 | 红外中心 | 耐热性 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 600
365 | 红外中心 | 使用寿命 | 金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 | 500/h
366 | 红外中心 | 外观 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 100
367 | 红外中心 | 最高温度限值 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 1200
368 | 红外中心 | 控温精度 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 1200
369 | 红外中心 | 空间温度均匀性 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 1200
370 | 红外中心 | 升温时间 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 1200
371 | 红外中心 | 功率稳定性 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 800
372 | 红外中心 | 温度均匀性 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 1200
373 | 红外中心 | 寿命试验 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 500/h
374 | 红外中心 | 初始功率偏差 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 800
375 | 红外中心 | 温限保护 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 800
376 | 红外中心 | 法向全发射率 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 1500
377 | 红外中心 | 电-红外辐射转换效率 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 1500
378 | 红外中心 | 过载能力 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 800
379 | 红外中心 | 定时器时间控制 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 600
380 | 红外中心 | 跌落试验 | 家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016 | 600
381 | 红外中心 | 基本要求 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 100
382 | 红外中心 | 重复性 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 550
383 | 红外中心 | 警示温度测量误差 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 500
384 | 红外中心 | 警示响应时间 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 500
385 | 红外中心 | 气候环境适应性 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 100/h
386 | 红外中心 | 冲击试验 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 450
387 | 红外中心 | 振动试验 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 450
388 | 红外中心 | 自由跌落试验 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 100
389 | 红外中心 | 电源适应性 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 180
390 | 红外中心 | 标记与文件 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 50
391 | 红外中心 | 防电击 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 250
392 | 红外中心 | 泄漏电流 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 180
393 | 红外中心 | 电气强度 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 240
394 | 红外中心 | 防触电保护 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 120
395 | 红外中心 | 功能检查 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 100
396 | 红外中心 | 外观 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 100
397 | 红外中心 | 测温精度（准确度） | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 450
398 | 红外中心 | 标志 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 50
399 | 红外中心 | 噪声等效温差 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 2000
400 | 红外中心 | 最小可分辨温差 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 2000
401 | 红外中心 | 环境试验（湿热、高低温） | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 50/h
402 | 红外中心 | 冲击试验 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 800
403 | 红外中心 | 振动试验 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 800
404 | 红外中心 | 跌落试验 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 800
405 | 红外中心 | 电磁兼容 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 4000 |  |  |  |  | 电器中心分包
406 | 红外中心 | 探测器功能检查 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 200
407 | 红外中心 | 连续稳定工作时间 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 800
408 | 红外中心 | 测温一致性 | 工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018 | 800
409 | 红外中心 | 光束宽度 | 激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 | 1200
410 | 红外中心 | 光束发散角 | 激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 | 800
411 | 红外中心 | 横模 | 激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 | 1200
412 | 红外中心 | 激光辐射功率 | 激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 | 1200
413 | 红外中心 | 激光辐射功率不稳定度 | 激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 | 1200
414 | 红外中心 | 光密度 | 激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 17736-1999 | 1200
415 | 红外中心 | 光密度均匀性 | 激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 17736-1999 | 1200
416 | 红外中心 | 可见光透射比 | 激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 17736-1999 | 2000
417 | 红外中心 | 损伤阈值 | 激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 17736-1999 | 2000
418 | 红外中心 | 预热时间 | 氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 | 600
419 | 红外中心 | 着火电压 | 氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 | 600
420 | 红外中心 | 额定工作电流 | 氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 | 800
421 | 红外中心 | 管压降 | 氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 | 600
422 | 红外中心 | 输出功率 | 氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 | 1200
423 | 红外中心 | 输出功率不稳定度 | 氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 | 1200
424 | 红外中心 | 波长 | 氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 | 2000
425 | 红外中心 | 偏振度 | 氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 | 600
426 | 红外中心 | 定位精度 | 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016 | 1500
427 | 红外中心 | 重复定位精度 | 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016 | 1500
428 | 红外中心 | 双向圆偏差 | 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016 | 1500
429 | 红外中心 | 圆偏差 | 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016 | 1500
430 | 红外中心 | 半径偏差 | 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016 | 1500
431 | 红外中心 | 平均双向半径偏差 | 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016 | 1500
432 | 红外中心 | 防护照射限 | 激光产品的安全 第4部分：激光防护屏 GB/T 7247.4-2016 | 1500
433 | 红外中心 | 湿度试验 | 激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 | 600
434 | 红外中心 | 绝缘电阻试验 | 激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 | 600
435 | 红外中心 | 电压（绝缘强度）试验 | 激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 | 800
436 | 红外中心 | 框体绝缘试验 | 激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 | 600
437 | 红外中心 | 安全电路（功能绝缘）试验 | 激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 | 600
438 | 红外中心 | 泄漏电流 | 激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 | 600
439 | 红外中心 | 冲击试验 | 激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 | 600
440 | 红外中心 | 跌落试验 | 激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 | 600
441 | 红外中心 | 振动试验 | 激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 | 600
442 | 红外中心 | 峰值波长 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 2000
443 | 红外中心 | 连续功率 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 1200
444 | 红外中心 | 脉冲重复频率 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 1200
445 | 红外中心 | 脉冲能量 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 1500
446 | 红外中心 | 脉冲宽度 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 1200
447 | 红外中心 | 峰值功率 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 1500
448 | 红外中心 | 光束宽度 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 1200
449 | 红外中心 | 束散角 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 800
450 | 红外中心 | 光束质量 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 2000
451 | 红外中心 | 输出不稳定度 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 1500
452 | 红外中心 | 偏振度 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 600
453 | 红外中心 | 阈值 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 600
454 | 红外中心 | 电光转换效率 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 1500
455 | 红外中心 | 光束指向不稳定性 | 固体激光器总规范 GB/T 15490-2012 | 800
456 | 红外中心 | 供电电源、功率计 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 600
457 | 红外中心 | 预热时间 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 600
458 | 红外中心 | 激光束波长 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 2000
459 | 红外中心 | 模式 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 600
460 | 红外中心 | 输出功率 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 1200
461 | 红外中心 | 激光功率不稳定度 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 1200
462 | 红外中心 | 输出功率复现性 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 1200
463 | 红外中心 | 定时装置 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 600
464 | 红外中心 | 安全要求 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 600
465 | 红外中心 | 激光防护眼镜 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 | 1200
466 | 红外中心 | 分类原则 | 激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024 | 200
467 | 红外中心 | 可达发射水平的确定和产品分类 | 激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024 | 3500
468 | 红外中心 | 工程防护要求 | 激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024 | 800
469 | 红外中心 | 标记 | 激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024 | 500
470 | 红外中心 | 其他资料性要求 | 激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024 | 200
471 | 红外中心 | 外观 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 100
472 | 红外中心 | 波长 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 2000
473 | 红外中心 | 光谱宽度 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 1200
474 | 红外中心 | 连续/平均输出功率 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 1200
475 | 红外中心 | 光束质量 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 2000
476 | 红外中心 | 输出功率不稳定度 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 1200
477 | 红外中心 | 偏振度 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 600
478 | 红外中心 | 光束直径和发散角 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 1200
479 | 红外中心 | 输出光纤芯径 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 800
480 | 红外中心 | 电光转换效率 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 1500
481 | 红外中心 | 脉冲能量 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 1200
482 | 红外中心 | 脉冲宽度 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 1200
483 | 红外中心 | 高温工作 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 50/h
484 | 红外中心 | 低温工作 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 50/h
485 | 红外中心 | 高温存储 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 50/h
486 | 红外中心 | 低温存储 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 50/h
487 | 红外中心 | 恒定湿热 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 50/h
488 | 红外中心 | 安全与防护 | 光纤激光器 JB/T 12632-2016 | 200

## 红外中心电热产品送检须知
红外中心电热产品送检须知
产品名称 | 项号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元） | 备注
电热产品
| 1 | 外观 | 项 | 100 | 样品必须带有电源引出线
| 2 | 外形尺寸 | 项 | 100 | 管状（加热线缆）给出外径尺寸；板状给出长宽
| 3 | 功率偏差 | 项 | 800 | 给出额定功率
| 4 | 工作温度 | 项 | 1500 | 不下结论
| 5 | 温度不均匀度 | 项 | 1500
| 6 | 升温时间 | 项 | 800
| 7 | 工作温度下的泄漏电流 | 项 | 600 | 样品带有电源引出线
| 8 | 工作温度下的电气强度 | 项 | 600
| 9 | 耐潮湿 | 项 | 2700
| 10 | 冷态绝缘电阻 | 项 | 600
| 11 | 热态绝缘电阻 | 项 | 600
| 12 | 拉力试验 | 项 | 600 | 样品必须带有电源引出线
| 13 | 剥离强度 | 项 | 600 | 柔性面状加热器
| 14 | 冷弯曲性能 | 项 | 1000 | 柔性面状加热器
| 15 | 冷折性能 | 项 | 1000 | 柔性面状加热器
| 16 | 耐低温性能 | 项 | 7680 | 柔性面状加热器
| 17 | 阻燃性能 | 项 | 600 | 柔性、钢性电热膜类
| 18 | 机械强度 | 项 | 600
| 19 | 过载能力 | 项 | 2700
| 20 | 电-热辐射转换效率 | 项 | 1500
| 21 | 法向全发射率 | 项 | 1500
| 22 | 红外辐射波长范围（辐射能谱） | 项 | 2000 | 不下结论
| 23 | 表面温度分布（红外热图） | 项 | 1500 | 不下结论
| 24 | 耐冷热交变性 | 项 | 600 | 样品必须带有电源引出线
| 25 | 加速寿命试验(等效3000h) | 项 | 4500
| 26 | 加速寿命试验(等效5000h) | 项 | 5500
| 27 | 加速寿命试验(等效10000h) | 项 | 8000